附件 1 ：维保内容一览表

城发大厦空调系统维保内容一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP28 | 台 | 5 |
| 2 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP36 | 台 | 35 |
| 3 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP40 | 台 | 185 |
| 4 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP45 | 台 | 208 |
| 5 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP50 | 台 | 76 |
| 6 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP56 | 台 | 70 |
| 7 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP63 | 台 | 24 |
| 8 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP71 | 台 | 24 |
| 9 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80 | 台 | 63 |
| 10 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP112 | 台 | 1 |
| 11 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80G | 台 | 8 |
| 12 | 两面出风嵌入式 | 海信日立 | FP112-2 | 台 | 2 |
| 13 | 四面出风嵌入式 | 海信日立 | FP140-4 | 台 | 2 |
| 14 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU12 | 台 | 1 |
| 15 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU25 | 台 | 1 |
| 16 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU40 | 台 | 15 |
| 17 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU50 | 台 | 3 |
| 18 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU60 | 台 | 1 |
| 19 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 26HP | 台 | 2 |
| 20 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 28HP | 台 | 2 |
| 21 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 30HP | 台 | 11 |
| 22 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 32HP | 台 | 3 |
| 23 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 34HP | 台 | 2 |
| 24 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 36HP | 台 | 8 |
| 25 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 38HP | 台 | 6 |
| 26 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 40HP | 台 | 1 |
| 27 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 42HP | 台 | 1 |
| 28 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 44HP | 台 | 1 |
| 29 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 10HP | 台 | 1 |
| 30 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 16HP | 台 | 15 |
| 31 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 20HP | 台 | 4 |
| 32 | 分体空调 | 海信日立 | 1HP | 台 | 2 |
| 33 | 分体空调 | 海信日立 | 1.5HP | 台 | 2 |
| 34 | 分体空调 | 海信日立 | 2HP | 台 | 1 |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发物业有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解城发大厦空调系统维保比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的城发大厦空调系统维保比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. 拟派出人员情况表；
3. 业绩证明材料。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告（邀请书）规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

            日期： 年 月 日

**2-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**注：**

**（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；**

**（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**2-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**2-3.拟派出人员情况表**

拟派出人员简要情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招标项目名称** | |  | | |
| **投标人名称** | |  | | |
| **统一社会信用代码** | |  | | |
| **一** | **岗位名称** | **姓名** | **证书编号** | **备注** |
| 1 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| 2 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| **二** | **岗位名称** | **姓名** | **证书编号** | **备注** |
| 3 | 低压电工 |  |  |  |
| 4 | 低压电工 |  |  |  |

## **注：1、比选申请人所派出的人员须提供相应证件复印件，并加盖单位公章。所派出的人员要提供近三个月社保证明。**

**2-4.业绩证明材料**

## **近三年至少具备1项大厦中央空调设备项目维保业绩。**

**备注：①近3年：2021年3月1日至今；案例需要提供合同首页、签章页复印件及合作公司联系人和联系方式；②业绩时间以业绩合同签订时间为准；其他材料以签发落款时间为准。**

附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 二年（自合同生效之日起二年） |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**注：**

1. **报价函（含分项报价表）应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 合计（台） | 维保单价报价 （元/台/年） | 合计金额（元/年） |
| 1 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP28 | 台 | 5 | 699 |  |  |
| 2 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP36 | 台 | 35 |
| 3 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP40 | 台 | 185 |
| 4 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP45 | 台 | 208 |
| 5 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP50 | 台 | 76 |
| 6 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP56 | 台 | 70 |
| 7 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP63 | 台 | 24 |
| 8 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP71 | 台 | 24 |
| 9 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80 | 台 | 63 |
| 10 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP112 | 台 | 1 |
| 11 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80G | 台 | 8 |
| 12 | 两面出风嵌入式 | 海信日立 | FP112-2 | 台 | 2 | 4 |  |  |
| 13 | 四面出风嵌入式 | 海信日立 | FP140-4 | 台 | 2 |
| 14 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU12 | 台 | 1 | 21 |  |  |
| 15 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU25 | 台 | 1 |
| 16 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU40 | 台 | 15 |
| 17 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU50 | 台 | 3 |
| 18 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU60 | 台 | 1 |
| 19 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 26HP | 台 | 2 | 57 |  |  |
| 20 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 28HP | 台 | 2 |
| 21 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 30HP | 台 | 11 |
| 22 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 32HP | 台 | 3 |
| 23 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 34HP | 台 | 2 |
| 24 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 36HP | 台 | 8 |
| 25 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 38HP | 台 | 6 |
| 26 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 40HP | 台 | 1 |
| 27 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 42HP | 台 | 1 |
| 28 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 44HP | 台 | 1 |
| 29 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 10HP | 台 | 1 |
| 30 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 16HP | 台 | 15 |
| 31 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 20HP | 台 | 4 |
| 32 | 分体空调 | 海信日立 | 1HP | 台 | 2 | 5 |  |  |
| 33 | 分体空调 | 海信日立 | 1.5HP | 台 | 2 |
| 34 | 分体空调 | 海信日立 | 2HP | 台 | 1 |
| **总报价（含税 元/年）** | | | | | | | |  |

分项报价表